Техническое задание

| Общестроительные работы | Работы по обустройству пола, потолка, внутренней отделки, перегородок согласно дизайн-проекту, установка дверей |
| --- | --- |
| Электромонтажные работы | Обустройство электрощитовой. Разводка и прокладка электрических сетей от вводного кабеля до конечных потребителей. Монтаж точек вывода кабелей для присоединения осветительных приборов, рекламных конструкций, презентационного и прочего оборудования. Монтаж прибора учёта ЭЭ. Монтаж точечных и трековых светильников. |
| Работы по водоснабжению и водоотведению | Разводка и прокладка труб водоснабжения и водоотведения в санузле. Проектирование и обустройство водомерного узла. Монтаж счётчиков учёта ХВС. |
| Сантехнические работы | Монтаж туалета, раковины, смесителя в совмещенном санузле. Прокладка гибкой подводки к ним. |
| Система вентилирования и кондиционирования | Установка сплит-системы необходимой мощности с учётом объёма помещения, формирование каналов подачи воздуха с учётом дизайн-проекта. Организация приточно-вытяжной вентиляции. |
| Система отопления | Обустройство системы отопления путём монтажа встраиваемых в пол конвекторов с учётом расстановки мебели и торгового оборудования. Монтаж над центральной дверью тепловой завесы. |
| Слаботочные работы | Система видеонаблюдения. Монтаж ip-камер с возможностью удалённого доступа согласно схеме расположения камер. Не менее 5-ти штук внутри, не менее 2 штук снаружи направленных на основной и служебный входы. |
|  | Охранная сигнализация. Допускается совмещение с пожарной сигнализацией. Предложить варианты реализации. СКУД не требуется. |
|  | Пожарная сигнализация. Допускается совмещение с охранной сигнализацией. монтаж системы пожарной сигнализации с расчётом на одновременное пребывание в локации более 50 человек, комплектование соответствующими средствами пожаротушения и планом эвакуации. |
|  | Интернет. Заведение в ТИЦ оптико-волоконного кабеля проводного интернета, обустройство серверного ящика и разводка до точек монтажа интерактивных панелей. Установка WI-FI роутера и организация беспроводного интернета. |
| Мебель | Закупка, изготовление, сборка и монтаж мебели, витрин, элементов оформления и декоративных форм согласно дизайн-проекту |
| Дополнительно | Монтаж световой объемной коробки на фасаде с изображением паттерна «Вологодская голубка» Монтаж по наружному контуру архитектурной подсветки |

Данные позиции указаны в дизайн-проекте, но их не нужно считать.
Их закупка осуществляется за счёт других источников финансирования.

Наименование

Панели и Буквы с подсветкой «Место силы русского мира» в зоне ресепшн

Панели и Буквы с подсветкой «Путешествуй по Вологодчине» над интерактивной панелью

Панели и Буквы с подсветкой «Туристско-информационный центр (уличная вывеска)

Интерактивная панель с ПО «Карта достопримечательностей Вологодской области»

Интерактивная панель с ПО «Изучи Вологодчину» в детской зоне

Холодильник-витрина (для вологодских продуктов)